## dettaglio
per preissioni fino a 12 bar presenta una temperatura di esercizio -10 fino a +60°C. | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 6 mesi |  |  | REVISIONE PROGRAMMATA periodicità variabile x tipologia Valutazione economica determinata come incremento rispetto alla voce per il controllo semestrale |  |  | COLLAUDO periodicità variabile x tipologia |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Polvere Kg 01 | 1 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1
Polvere Kg 02 | 8 |  | 80 |  |  | 14 |  |  | 4
Polvere Kg 03 | 24 |  | 240 |  |  | 40 |  |  | 10
Polvere Kg 04 | 1 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1
Polvere Kg 05 | 1 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1
Polvere Kg 06 | 838 |  | 8380 |  |  | 1397 |  |  | 350
Polvere Kg 09 | 1 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1
Polvere Kg 12 | 1 |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1
Polvere Kg 50 | 2 |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 1
CO2 Kg 02 | 26 |  | 260 |  |  | 26 |  |  | 13
CO2 Kg 05 | 78 |  | 780 |  |  | 78 |  |  | 39
CO2 Kg 09 | 1 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
CO2 Kg 30 | 1 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
Schiuma Lt 6 | 11 |  | 110 |  |  | 14 |  |  | 5
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO IMP.ESTINZIONE IDRICO | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 6 mesi | [5 empty] | COLLAUDO ogni 5 anni |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5 |  |  |  |  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € |  |  |  | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Idrante UNI 45 | 63 |  | 630 | [5 empty] | 63
Idrante UNI70 | 5 |  | 50 | [5 empty] | 5
Colonna | 4 |  | 40 | [5 empty] | 4
Naspo | 230 |  | 2300 | [5 empty] | 230
Attacco VVF | 32 |  | 320 | [5 empty] | 32
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO IMP.PRESSURIZZAZIONE IDRICA | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 7 giorni |  |  | REVISIONE PERIODICA ogni 3 mesi |  |  | CONTROLLO PERIODICO ogni 6 mesi Valutazione economica determinata come incremento rispetto alla voce per il controllo settimanale |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Gruppo Pompe VVF" CONTROLLI LIVELLI, PRESSIONI, IMP.RISCALDAMENTO E BATTERIE PROVE ALLARMI, AVVIAMENTO POMPE E RIAVVIO MOTORE DIESEL | 15 |  | 3911
Gruppo Pompe VVF" CONTROLLO ALIMENTAZIONI, VALVOLE, TUBAZIONI, ALLARMI | 15 |  |  |  |  | 300
Gruppo Pompe VVF" CONTROLLI E PROVE GENERALI | 15 | [7 empty] | 150
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO IMP.PRESSURIZZAZIONE IDRICA | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 1 anno |  |  | REVISIONE PERIODICA ogni 3 anni |  |  | CONTROLLO PERIODICO ogni 10 anni |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5 |  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Gruppo Pompe VVF" PROVE PORTATA, AVVIAMENTO MOTORE DIESEL E VALVOLE GALLEGGIANTI SERBATIOI | 15 |  | 75
Gruppo Pompe VVF" SERBATOI DI ACCUMULO E VALVOLE | 15 |  |  |  |  | 25
Gruppo Pompe VVF" PULIZIA E CONTROLLO RISERVA IDRICA | 15 | [7 empty] | 15
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO IMP.RIVELAZIONE SEGNALAZIONE SPEGNIMENTO | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 6 mesi |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Imp. controllo e gestione diffusione sonora di sicurezza (EVAC) EN 54-16 | 5 |  | 50
Imp. Segnalazione Acustica | 21 |  | 210
Imp. Rivelaz. Fumi Num. Centrali | 57 |  | 570
Imp. Rivelaz. Fumi Num. Rivelat. | 241 |  | 2410
Impianto di spegnimento incendi automatico ad AEROSOL | 1 |  | 10
Evacuatori di Fumo | 15 |  | 150
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO PORTE REI E PORTE DI VIE DI ESODO | Q.TA' | CONTROLLO PERIODICO ogni 6 mesi |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
Porta REI ad una o più Ante | 280 |  | 2800
Porta Vie Esodo con dispositivo di apertura ad una o più Ante | 632 |  | 6320
SUB TOTALE
PRESIDI ANTINCENDIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI EVENTUALI RICAMBI E/O SERVIZI GENERICI (da fornire solo se necessari) | Q.TA' |  |  |  | INCIDENZA MANODOPERA | INCIDENZA MANODOPERA
|  | complessivi anni | 5
| N° | P.zzo unitario € | n° | Importo € | Importo € | %
SMALTIMENTO ESTINTORE OBSOLETO "tipo" DI QUALSIASI GENERE E CAPACITA' E RELATIVO AGENTE ESTINGUENTE Quantificazione indicata effettuata con estintore "tipo" di capacità 6kg. Altre capacità dovranno essere valutate in proporzione al peso in chilogrammi | 100 |  | 100
NUOVO REGISTRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO CON CASSETTA PORTADOCUMENTI | 32 |  | 32
RIEMPIMENTO CARBURANTE MOTOPOMPE Valutazione in base alla capacità in litri | 300 |  | 300
NUOVO TUBO PER NASPO ANTINCENDIO semirigido diametro DN 25 conforme alle norme EN 671 e 694 realizzato in tessuto ad alta resistenza. Completo di raccordi GAS 1 pollice ed etichetta per verifica periodica. Ordito con trama in poliestere impermeabilizzazione in poliuretano. Pressione di esercizio Mpa 1,20. Lunghezza 20 o 25 o 30 metri | 57 |  | 57
NUOVO TUBO UNI DN 45 per MANICHETTA IDRANTE ANTINCENDIO conforme norma EN 1540 completa di raccordi UNI 804 in ottone completa di etichetta di verifica per la manutenzione periodica come richiesto UNI 671-3, realizzata in tessuto ad alta resistenza in poliestere con impermeabilizzazione in PVC, per pressioni fino a 12 bar. Lunghezze 20 metri. | 25 |  | 25
NUOVO TUBO UNI DN 45 per MANICHETTA IDRANTE ANTINCENDIO conforme norma EN 1540 completa di raccordi UNI 804 in ottone completa di etichetta di verifica per la manutenzione periodica come richiesto UNI 671-3, realizzata in tessuto ad alta resistenza in poliestere con impermeabilizzazione in PVC, per pressioni fino a 12 bar. Lunghezze 25 metri. | 6 |  | 6
NUOVO TUBO UNI DN 70 per MANICHETTA IDRANTE ANTINCENDIO conforme norma EN 1540 completa di raccordi UNI 804 in ottone completa di etichetta di verifica per la manutenzione periodica come richiesto UNI 671-3, realizzata in tessuto ad alta resistenza in poliestere con impermeabilizzazione in PVC, per pressioni fino a 12 bar. Lunghezze 20 metri. | 2 |  | 2
NUOVO TUBO UNI DN 70 per MANICHETTA IDRANTE ANTINCENDIO conforme norma EN 1540 completa di raccordi UNI 804 in ottone completa di etichetta di verifica per la manutenzione periodica come richiesto UNI 671-3, realizzata in tessuto ad alta resistenza in poliestere con impermeabilizzazione in PVC, per pressioni fino a 12 bar. Lunghezze 25 metri. | 2 |  | 2
Idrante UNI 45 da 1"1/2 filettatura gas (presa a muro). | 3 |  | 3
Lancia UNI 45 in ABS. | 15 |  | 15
Lancia UNI 25 in ABS. | 11 |  | 11
NUOVO ESTINTORE A POLVERE conforme UNI. Classe minima 34A 233BC. Capacità 6kg. | 41 |  | 41
NUOVO ESTINTORE A CO2 conforme UNI. Classe minima 89BC. Capacità 5kg. | 11 |  | 11
NUOVO ESTINTORE A SCHIUMA in acciaio inox conforme UNI. Classe minima 43A 233B 40F Litri 6 | 10 |  | 10
NUOVA LASTRA VETRO SAFE CRASH per qualsiasi tipologia di cassetta antincendio | 32 |  | 32 | [7 empty] | per accettazione
NUOVO CARTELLO SEGNALETICO DI SICUREZZA E/O ANTINCENDIO UNIFICATO dimensioni assimilabili LxH = mm 300x250 ca. | 20 |  | 20 | [7 empty] | (firma e timbro)
SUB TOTALE
I PREZZI DA INDICARE SONO AL NETTO DELL'I.V.A. DI LEGGE |  |  | COSTO TOTALE COMPLESSIVO €
INCIDENZA MANODOPERA €
INCIDENZA MANODOPERA %